УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра внешкольной работы

_______________Ю.В. Юртайкина

«_____» _______________2021 г.

ПЛАН

по административно-хозяйственной работе Центра внешкольной работы на 2021-2022 учебный год

| п/п | Мероприятия | Ответственный за проведение мероприятий | Сроки проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П/к «Мечта» |
|  | Осмотр и водоотводов здания, очистка водостоков | Рабочий по комплексному обслуживанию | Сентябрь |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течение отопительного сезона | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «МСК-НТ» (по договору) |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | ПАО «Ростелеком» (по договору) |
|  | Установка кондиционера в тренажерном зале | Зам.директора по АХР | Июль - август |  |
| П/к «Восход» |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | ПАО «Ростелеком» (по договору) |
|  | Установка системы видеонаблюдения | Зам.директора по АХР | Июнь |  |
| П/к «Родные просторы» |
|  | Проведение мероприятий направленных на передачу (возврат в казну города) нежилого встроенного помещения | Зам.директора по АХР | Третий - четвертый квартал |  |
| П/к «Чайка» |
|  | Замена задвижки в тепловом узле | Инженер-энергетик | Июль |  |
|  | Осмотр и водоотводов здания, очистка водостоков | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течение отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «МСК-НТ» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | ПАО «Ростелеком» (по договору) |
|  | Изготовление на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли | Зам.директора по АХР | Апрель-август |  |
| П/к «Здоровье» |
|  | Осмотр и водоотводов здания, очистка водостоков | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течение отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством уборки прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Еженедельно |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | ПАО «Ростелеком» (по договору) |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «МСК-НТ» (по договору) |
|  | Капитальный ремонт фасада | Зам.директора по АХР | По мере выделения финансовых средств |  |
| П/к «Греция» |
|  | Обеспечение параметров микроклимата в соответствии с требованиями СанПин | Зам.директора по АХР, педагоги | Ежедневно в течение отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | ПАО «Ростелеком» (по договору) |
|  | Установка 2-х кондиционеров в тренажерных залах | Зам.директора по АХР | Июль - август |  |
| Спортивно-игровые площадки |
|  | Уборка спортивно-игровых площадок от мусора и снега | Дворник | Ежедневно |  |
|  | Текущий ремонт оградительной сетки | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
| Хоккейная коробка |
|  | Текущий ремонт скамьи запасных | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Текущий ремонт оградительной сетки | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Профилактический ремонт осветительных мачт | Электрик, инженер-энергетик | По мере необходимости |  |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
|  | Заливка льда, обслуживание ледового покрытия | Подсобный рабочий | Зимний период, по мере необходимости |  |
|  | Разработка ПСД по капитальному ремонту | Зам.директора по АХР | Сентябрь | «ООО «СПБ» (по договору) |
|  | Капитальный ремонт хоккейной коробки | Зам.директора по АХР, завхоз | По мере выделения финансовых средств |  |
| Общие мероприятия |
|  | Обеспечение проведения (доставка, установка, аппаратуры, реквизита и т.д.) городских и локальных праздничных и иных мероприятий, соревнований | Завхоз | По мере необходимости |  |
|  | Закупка реквизита, оборудования, материалов и изделий | Завхоз | Август – сентябрь, январь |  |
|  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией | Инженер по ОТиТБ | Ежеквартально | ВДПО (по договору) |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранной сигнализации | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «Аквад – Сервис» (по договору) |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем тревожной сигнализации | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «РОСТ-ТСО» (по договору) |
|  | Проведение комплекса противопожарных мероприятий (заправка огнетушителей, испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу) | Инженер по ОТиТБ | Апрель-май | по договору |
|  | Расстановка огнетушителей в соответствии с требованиями пожарной безопасности (в соответствии с планами эвакуации - не менее одного на склад и не менее двух на этаж) | Инженер по ОТиТБ | Сентябрь-май |  |
|  | Перекатка пожарных рукавов | Инженер по ОТиТБ | Октябрь, апрель | по договору |
|  | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) | Инженер по ОТиТБ | Апрель | по договору |
|  | Проведение иных противопожарных мероприятий | Инженер по ОТиТБ | Сентябрь-май |  |
|  | Обеспечение клубов реквизитом, канцелярскими товарами и т.п. по заявке | Завхоз | Август |  |
|  | Плановые и внеплановые приобретения материально-технических ценностей, материальных запасов и т.п. | Завхоз | Сентябрь-май |  |
|  | Расчет водопотребления, водоотведения, потребления тепла, электричества учреждением и арендаторами; предоставление сведений в организации - поставщикам энергоносителей | Инженер-энергетик | Ежемесячно |  |
|  | Проверка выполнения условий заключенных договоров аренды нежилых муниципальных помещений | Зам.директора по АХР, менеджер | Октябрь- ноябрь |  |
|  | Проведение ревизии отопительной и водоснабжающей системы | Инженер-энергетик, слесарь-сантехник | Июнь-август | ООО «ИТЦ», ООО «Энергосервис» (по договору) |
|  | Проведение ревизии электроснабжающей системы | Инженер-энергетик, электрик | Июль-август |  |
|  | Поверка средств измерений и приборов учета в 2021 году (манометры, тепловычеслитель СПТ, водосчетчики) | Инженер-энергетик | Июль-август | по договору |
|  | Проведение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов | Инженер-энергетик, слесарь-сантехник | Июль-август |  |
|  | Работа с арендаторами по устранению дебиторской задолженности | Зам.директора по АХР, менеджер | По мере необходимости |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий направленных на энергосбережение энергоносителей | Инженер-энергетик | Ежемесячно |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых ревизий и инвентаризаций, своевременное списание материальных средств | Завхоз | Сентябрь-май |  |
|  | Проведение генеральной уборки помещений | Уборщицы | Ежемесячно |  |
|  | Подготовка отчетов о фактических индикаторах для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетичесокй эффективности, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инженер-энергетик | Ежеквартально |  |
|  | Подача заявок на приобретения, оказания услуг в 2022 году | Заместители директора, завхоз, инженер-энергетик | до 1 сентября |  |
|  | Разработка плана-графика закупок на 2022 год | Контрактный управляющий | Ноябрь |  |
|  | Подготовка запросов на предоставление коммерческих предложений | Контрактный управляющий, зам.директора по АХР | Ноябрь- февраль |  |
|  | Подготовка отчетов по административно-хозяйственной работе | Зам.директора по АХР | Январь-февраль, по мере поступления |  |
|  | Подготовка писем на заключение договоров | Зам.директора по АХР | Декабрь |  |
|  | Разработка технических заданий, подготовка договоров | Контрактный управляющий, зам.директора по АХР | Декабрь - март |  |
|  | Подготовка спортивно-игровых площадок к реализации областного проекта «Дворовая практика» (ремонт ограждений, оборудования, нанесение разметки, уборка) | Рабочий по комплексному обслуживанию, дворник | Апрель-май |  |
|  | Покос травы на прилегающей территории | Рабочий по комплексному обслуживанию | Июнь-август |  |
|  | Подготовка помещений клубов к новому учебному году | Зам.директора по АХР, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию, электрик, уборщицы | Июль-август |  |

Общее руководство ремонтными работами и контроль за выполнением плана осуществляет заместитель директора по АХР Кривонос В.С.

Заместитель директора по АХР							В.С. Кривонос