УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра внешкольной работы

_______________Ю.В. Юртайкина

«_____» _______________2016 г.

ПЛАН

по административно-хозяйственной работе Центра внешкольной работы

на 2016-2017 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный за проведение мероприятий | Сроки проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П/к «Орленок» |
|  | Ремонт кровли тамбура | Рабочий по комплексному обслуживанию | Сентябрь |  |
|  | Осмотр и водоотводов здания, очистка водостоков | Рабочий по комплексному обслуживанию | Сентябрь |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течении отопительного сезона |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутреннего газового оборудования котельной | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ОАО «СаровГаз» (по договору) |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
| П/к «Мечта» |
|  | Осмотр и водоотводов здания, очистка водостоков | Рабочий по комплексному обслуживанию | Сентябрь |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течении отопительного сезона | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Установка рулонных штор | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь |  |
|  | Ремонт тренажеров (замена кожзама) | Зам.директора по АХР | Декабрь |  |
|  | Проведение плановых и профилактических работ по работоспособности системы отопления | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Чистый город» (по договору) |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
| П/к «Экстрим» |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
| П/к «Восход» |
|  | Ремонт подоконников, оконных переплетов | Рабочий по комплексному обслуживанию | Сентябрь |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
| П/к «Родные просторы» |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
| П/к «Чайка» |
|  | Осмотр и водоотводов здания, очистка водостоков | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течении отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Проведение плановых и профилактических работ по работоспособности системы отопления | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Установка дополнительной радиаторной батареи в комнате РСП | Зам.директора по АХР, инженер-энергетик | Сентябрь |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Чистый город» (по договору) |
| П/к «Здоровье» |
|  | Осмотр и водоотводов здания, очистка водостоков | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь |  |
|  | Нанесение тематических рисунков в фехтовальном зале секции по ролевому моделированию и исторической реконструкции «АРМиР» | Художник | Ноябрь |  |
|  | Ремонт двух комнат для музея ВПК «Мужество» | Зам.директора по АХР | Ноябрь | Подрядная организация |
|  | Ремонт канализационного колодца | Зам.директора по АХР, инженер-энергетик | Май | Подрядная организация |
|  | Замена автоматического выключателя в электрощитовой | Электрик | Ноябрь |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течении отопительного сезона |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством уборки прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Еженедельно |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Чистый город» (по договору) |
| П/к «Греция» |
|  | Обеспечение параметров микроклимата в соответствии с требованиями СанПин | Зам.директора по АХР, педагоги | Ежедневно в течении отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
| Спортивно-игровые площадки |
|  | Уборка спортивно-игровых площадок от мусора и снега | Дворник | Еженедельно и по мере необходимости |  |
| Хоккейная коробка |
|  | Провести текущий ремонт скамьи запасных | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь |  |
|  | Провести текущий ремонт оградительной сетки | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь |  |
|  | Провести профилактические работы осветительных мачт | Завхоз | Ноябрь |  |
| Общие мероприятия |
|  | Обеспечение проведения (доставка, установка, аппаратуры, реквизита и т.д.) городских и локальных праздничных и иных мероприятий, соревнований | Завхоз | Январь- декабрь |  |
|  | Закупка реквизита, оборудования, материалов и изделий | Завхоз | Январь- декабрь |  |
|  | Закупка дополнительных и резервных огнетушителей | Завхоз | Февраль- апрель |  |
|  | Проведение комплекса противопожарных мероприятий (заправка огнетушителей, испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)) | Зам.директора по АХР, инженер по ОТиТБ, завхоз, | Май |  |
|  | Заправка и расстановка огнетушителей в соответствии с требованиями пожарной безопасности (в соответствии с планами эвакуации - не менее одного на склад и не менее двух на этаж) | Инженер по ТБ, завхоз | Сентябрь, май |  |
|  | Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | Инженер по ТБ | Апрель |  |
|  | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) | Инженер по ТБ | Апрель |  |
|  | Разработка Паспорта безопасности места массового пребывания людей | Инженер по ТБ | Сентябрь |  |
|  | Плановые и внеплановые приобретения материально-технических ценностей, материальных запасов и т.п. | Завхоз | Сентябрь-август |  |
|  | Расчет водопотребления, водоотведения, потребления тепла, электричества, учреждением и арендаторами; предоставление сведений в организации -поставщикам энергоносителей | Инженер-энергетик | Ежемесячно |  |
|  | Проверка выполнения условий заключенных договоров аренды нежилых муниципальных помещений | Зам.директора по АХР, менеджер | Октябрь- ноябрь |  |
|  | Проведение ревизии отопительной и водоснабжающей системы, подача заявок на поверку приборов учета в 2016 году | Инженер-энергетик, слесарь-сантехник | Июль-август | ООО «ИТЦ» (по договору), ООО «Энергосервис» |
|  | Проведение ревизии электроснабжающей системы, подача заявок на поверку приборов учета в 2016 году | Инженер-энергетик, электрик | Июль-август |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному сезону | Инженер-энергетик, слесарь-сантехник | Июль-август |  |
|  | Работа с арендаторами по устранению дебиторской задолженности | Зам.директора по АХР, менеджер | Сентябрь-август |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий направленных на энергосбережение энергоносителей | Инженер-энергетик | Сентябрь-апрель |  |
|  | Списание и утилизация транспортного средства | Зам.директора по АХР, завхоз | Март |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых ревизий и инвентаризаций, своевременное списание материальных средств | Завхоз | Сентябрь-август |  |
|  | Проведение генеральной уборки помещений | Уборщицы | Ежемесячно |  |
|  | Подготовка отчетов о фактических индикаторах для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетичесокй эффективности, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инженер-энергетик | Ежеквартально |  |
|  | Заполнение модуля «Информация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Инженер-энергетик | Ежеквартально |  |
|  | Подача заявок на приобретения, оказания услуг в 2017 году | Заместители директора, завхоз, инженер-энергетик | 15 ноября |  |
|  | Разработка плана-графика закупок на 2017 год | Контрактный управляющий | Ноябрь |  |
|  | Разработка плана закупок на 2017 год | Контрактный управляющий | Октябрь |  |
|  | Подготовка запросов на предоставление коммерческих предложений | Контрактный управляющий, зам.директора по АХР | Ноябрь |  |
|  | Подготовка годовых отчетов | Зам.директора по АХР | Январь- февраль |  |
|  | Подготовка писем на заключение договоров | Зам.директора по АХР | Январь- февраль |  |
|  | Разработка технических заданий, подготовка договоров | Зам.директора по АХР | Январь - декабрь |  |
|  | Подготовка помещений клубов к летнему оздоровительному сезону | Зам.директора по АХР, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию, электрик, уборщицы | Апрель-май |  |
|  | Подготовка (ремонт, ограждения, оборудования, нанесение разметки, уборка) к летнему оздоровительному сезону | Рабочий по комплексному обслуживанию, дворник | Апрель-май |  |
|  | Покос травы на прилегающей территории | Рабочий по комплексному обслуживанию | Июнь-август |  |
|  | Подготовка помещений клубов к новому учебному году | Зам.директора по АХР, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию, электрик, уборщицы | Июль-август |  |

Общее руководство ремонтными работами и контроль за выполнением плана осуществляет заместитель директора по АХР Кривонос В.С.

Заместитель директора по АХР							В.С. Кривонос

Лист ознакомления с планом:

_________________ Омельченко Е.Г.

_________________ Белик М.В.

_________________ Силаев И.Б.

_________________ Воронина А.А.

_________________ Демина Г.П.

_________________ Ларюшина Н.М.

_________________ Матасова А.И.