УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра внешкольной работы

_______________Ю.В. Юртайкина

«_____» _______________2024 г.

ПЛАН

по административно-хозяйственной работе Центра внешкольной работы на 2024-2025 учебный год

| п/п | Мероприятия | Ответственный за проведение мероприятий | Сроки проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П/к «Мечта» |  |  |  |  |
|  | Осмотр водоотводов здания, очистка водостоков от мусора и наледи | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь, по мере необходимости |  |
|  | Осмотр кровли здания, очистка от мусора, снега и наледи | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь - март, по мере необходимости |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течение отопительного сезона | ООО «ИТЦ» (по договору) |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «МСК-НТ» (по договору) |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение работы системы видеонаблюдения | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение информационного обеспечения по радиотрансляционной сети оповещения о ЧС | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Ремонт крыльца запасного выхода | Рабочий по комплексному обслуживанию, | До 1 сентября |  |
|  | Замена окон в рамках областного инициативного проекта «Вам решать!» | Зам.директора по АХР | 2025 | По контракту |
| П/к «Восход» |  |  |  |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение работы системы видеонаблюдения | Зам.директора по АХР | Ежедневно | МУ ПТП ТРВ (по договору) |
|  | Обеспечение информационного обеспечения по радиотрансляционной сети оповещения о ЧС | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
| П/к «Чайка» |  |  |  |  |
|  | Осмотр водоотвода здания, очистка водостоков от листьев, мусора и наледи | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь, декабрь-март и по мере необходимости |  |
|  | Осмотр кровли здания, очистка от мусора, снега и наледи | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь - март, по мере необходимости |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течение отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «МСК-НТ» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение работы системы видеонаблюдения | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение информационного обеспечения по радиотрансляционной сети оповещения о ЧС | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
| П/к «Здоровье» |  |  |  |  |
|  | Осмотр водоотводов здания, очистка водостоков от листьев, мусора и наледи | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь, декабрь-март и по мере необходимости |  |
|  | Осмотр кровли здания, очистка от мусора, снега и наледи | Рабочий по комплексному обслуживанию | Октябрь - март, по мере необходимости |  |
|  | Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, контроль за функционированием приборов отопления | Инженер-энергетик | Ежедневно в течение отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством уборки прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Еженедельно |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение работы системы видеонаблюдения | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение информационного обеспечения по радиотрансляционной сети оповещения о ЧС | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
|  | Своевременное проведение мероприятий по утилизации мусора | Завхоз | По мере необходимости | ООО «МСК-НТ» (по договору) |
|  | Частичная замена линолеума в коридоре на втором этаже | Рабочий по комплексному обслуживанию | До 1 сентября |  |
|  | Монтаж площадки ТБО | Рабочий по комплексному обслуживанию | До 1 сентября |  |
|  | Замена части светильников в спортивном зале | Зам.директора по АХР | По мере выделения финансовых средств |  |
|  | Капитальный ремонт части помещений здания ОБЦ | Зам.директора по АХР | По мере выделения финансовых средств |  |
|  | Капитальный ремонт фасада | Зам.директора по АХР | По мере выделения финансовых средств |  |
| П/к «Греция» |  |  |  |  |
|  | Обеспечение параметров микроклимата в соответствии с требованиями СанПин | Зам.директора по АХР, педагоги | Ежедневно в течение отопительного сезона |  |
|  | Проведение профилактических работ по работоспособности вентиляции | Зам.директора по АХР | Ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих ремонтных работ | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Контроль за качеством проводимых уборок помещений, правильностью приготовления и использования моющих и дезинфицирующих средств | Зам.директора по АХР, завхоз, медсестра | Еженедельно |  |
|  | Дезинсекционные, дератизационные мероприятия | Завхоз | По мере необходимости | ООО «Нильс–Био» (по договору) |
|  | Обеспечение работы сети Интернет | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение работы системы видеонаблюдения | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Обеспечение информационного обеспечения по радиотрансляционной сети оповещения о ЧС | Зам.директора по АХР | Ежедневно | АО «ТКС» (по договору) |
|  | Ремонт душевой комнаты | Рабочий по комплексному обслуживанию | До 1 сентября |  |
| Спортивно-игровая площадка |  |  |  |  |
|  | Завершение ремонта площадки в рамках областного инициативного проекта «Вам решать!» | Дворник | 1 сентября |  |
|  | Уборка спортивно-игровой площадки от мусора и снега | Рабочий по комплексному обслуживанию | По мере необходимости |  |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Зам.директора по АХР, завхоз | Ежемесячно |  |
| Хоккейная коробка |  |  |  |  |
|  | Уборка хоккейной коробки от мусора и снега | Подсобный рабочий | По мере необходимости |  |
|  | Санитарное состояние прилегающей территории | Дворник | По мере необходимости |  |
|  | Заливка льда, обслуживание ледового покрытия | Подсобный рабочий | Зимний период, по мере необходимости |  |
| Общие мероприятия |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения (доставка, установка, аппаратуры, реквизита и т.д.) городских и локальных праздничных и иных мероприятий, соревнований | Завхоз | По мере необходимости |  |
|  | Закупка реквизита, оборудования, материалов и изделий | Завхоз | Август – сентябрь, январь |  |
|  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией | Ответственный за противопожарное состояние | Ежеквартально | ВДПО (по договору) |
|  | Оказание услуг по охране объектов (с использованием технических средств охраны) | Зам.директора по АХР | Ежедневно (согласно графика) | ООО «Охрана – Саров» (по договору) |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранной сигнализации | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «Охрана – Саров» (по договору) |
|  | Оказание услуг по охране объектов (тревожная сигнализация) | Зам.директора по АХР | Ежедневно (согласно графика) | ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области (по договору) |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем тревожной сигнализации | Зам.директора по АХР | Ежеквартально | ООО «РОСТ-ТСО» (по договору) |
|  | Оказание услуг по охране объекта (офиса) | Зам.директора по АХР | Ежедневно (согласно графика) | ООО «ЧОО «Сфера» (по договору) |
|  | Проведение комплекса противопожарных мероприятий (заправка огнетушителей, испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу) | Ответственный за противопожарное состояние | Апрель-май (согласно графика) | по договору |
|  | Расстановка огнетушителей в соответствии с требованиями пожарной безопасности (в соответствии с планами эвакуации - не менее одного на склад и не менее двух на этаж) | Ответственный за противопожарное состояние | Сентябрь-май |  |
|  | Перекатка пожарных рукавов | Ответственный за противопожарное состояние | Октябрь, апрель (согласно графика) | по договору |
|  | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) | Ответственный за противопожарное состояние | Апрель (согласно графика) | по договору |
|  | Подготовка организационно-распорядительной документации противопожарной направленности | Ответственный за противопожарное состояние | (по мере необходимости) |  |
|  | Проведение обследований, тренировок, эвакуаций | Ответственный за противопожарное состояние | (согласно графика) |  |
|  | Проведение иных противопожарных мероприятий | Ответственный за противопожарное состояние | Сентябрь-май |  |
|  | Подготовка организационно-распорядительной документации по охране труда и технике безопасности | Инженер по ОТиТБ | (по мере необходимости) |  |
|  | Проведение осмотров, обследований, испытаний по охране труда и технике безопасности | Инженер по ОТиТБ | (согласно графика) |  |
|  | Подготовка организационно-распорядительной документации по антитеррористической защищенности объектов | Зам.директора по АХР | (по мере необходимости) |  |
|  | Проведение учений (тренировок ) по антитеррористической защищенности объектов | Зам.директора по АХР | (согласно графика) |  |
|  | Обследование зданий (сооружений) на предмет технического состояния | Зам.директора по АХР | (согласно графика) |  |
|  | Обеспечение клубов реквизитом, канцелярскими товарами и т.п. по заявке | Завхоз | Август |  |
|  | Плановые и внеплановые приобретения материально-технических ценностей, материальных запасов и т.п. | Завхоз | Сентябрь-май |  |
|  | Расчет водопотребления, водоотведения, потребления тепла, электричества учреждением и арендаторами; предоставление сведений в организации - поставщикам энергоносителей | Инженер-энергетик | Ежемесячно |  |
|  | Проверка выполнения условий заключенных договоров аренды нежилых муниципальных помещений | Зам.директора по АХР, менеджер по платным услугам | Октябрь- ноябрь |  |
|  | Проведение ревизии отопительной и водоснабжающей системы | Инженер-энергетик, слесарь-сантехник | Июнь-август | ООО «ИТЦ», ООО «Энергосервис» (по договору) |
|  | Проведение ревизии электроснабжающей системы | Инженер-энергетик, электрик | Июль-август |  |
|  | Поверка средств измерений и приборов учета в 2025 году (манометры, тепловычеслитель СПТ, водосчетчики) | Инженер-энергетик | Июль-август | по договору |
|  | Проведение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов | Инженер-энергетик, слесарь-сантехник | Июль-август |  |
|  | Работа с арендаторами по устранению дебиторской задолженности | Менеджер по платным услугам | По мере необходимости |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий направленных на энергосбережение энергоносителей | Инженер-энергетик | Ежемесячно |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых ревизий и инвентаризаций, своевременное списание материальных средств | Завхоз | Сентябрь-май |  |
|  | Проведение генеральной уборки помещений | Уборщицы | Ежемесячно |  |
|  | Подготовка отчетов о фактических индикаторах для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетичесокй эффективности, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инженер-энергетик | Ежеквартально |  |
|  | Подготовка иных отчетов, сведений, опросных листов в области энергосбережения | Инженер-энергетик | По мере необходимости |  |
|  | Разработка (внесение корректировок) в Программу энергосбережения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инженер-энергетик | По мере необходимости |  |
|  | Подача заявок для формирования бюджетной заявки на приобретения в 2025 году | Заместители директора, завхоз, инженер-энергетик | до 1 сентября |  |
|  | Разработка плана-графика закупок на 2025 год | Контрактный управляющий | Ноябрь |  |
|  | Подготовка запросов на предоставление коммерческих предложений | Контрактный управляющий, зам.директора по АХР | Ноябрь- февраль |  |
|  | Запросы коммерческих предложений, запросы о стоимости для подготовки документов в бюджетную заявку на 2025 год | Зам.директора по АХР, завхоз | Июль-август |  |
|  | Подготовка отчетов по административно-хозяйственной работе | Зам.директора по АХР | В течении года, по мере поступления |  |
|  | Подготовка писем на заключение договоров | Зам.директора по АХР | Декабрь |  |
|  | Разработка технических заданий, подготовка проектов договоров | Контрактный управляющий, зам.директора по АХР | Декабрь - март |  |
|  | Подготовка спортивно-игровых площадок к реализации областных проектов «Спорт в каждый двор» и «Дворовая практика» (ремонт ограждений, оборудования, нанесение разметки, уборка) | Рабочий по комплексному обслуживанию, дворник | Апрель-май |  |
|  | Покос травы на прилегающей территории | Рабочий по комплексному обслуживанию | Июнь-август |  |
|  | Подготовка помещений клубов к новому учебному году | Зам.директора по АХР, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию, электрик, уборщицы | Июль-август |  |

Общее руководство ремонтными работами и контроль за выполнением плана осуществляет заместитель директора по АХР Кривонос В.С.

Заместитель директора по АХР							В.С. Кривонос